冒険の書 — 生化学・免疫ラボクエスト 資料集(試作章)

第22章　パニック値・緊急異常値の報告

22-A　パニック値の設定

対応小項目: a 定義　b 代表的な項目と値◆　c 施設ごとに設定値が異なる理由

この資料は、臨地実習中に「調査」で確認する内容をまとめたものです。国家試験レベルの知識を、実習の場面に即して使えるところまで身につけることを目標にしています。本文だけで基本を押さえられるようにし、少し発展した内容は「コラム」で補っています。コラムは飛ばしても本文の理解に支障はありませんが、発展問題や国家試験の応用問題まで解けるようになりたい人は目を通してください。

# a　パニック値の定義

パニック値とは、「生命が危ぶまれるほど危険な状態にあることを示唆する異常値」で、直ちに治療を開始すれば救命しうるが、その把握は臨床的な診察だけでは困難で、検査によってのみ可能とされているものをいう(Lundberg GD, 1972)。この定義の核心は次の2点である。

・① 生命の危険に直結する: 基準範囲を外れているだけの異常値とは重みが違う。「様子を見る」ではなく「直ちに動く」レベルの値を指す。

・② 検査でしか気づけない: 診察や問診だけでは分からず、採血・測定という検査室の行為があって初めて発見できる。だからこそ、測定して終わりではなく、正しく・速く臨床側に伝わって初めて意味を持つ。

呼称については、パニック値・緊急異常値・緊急報告検査値など複数の呼び方が使われてきた。日本臨床検査医学会(JSLM)は2024年の提言書で、英語論文や学会発表など対外的な場では「critical value」「クリティカルバリュー」を用いることを推奨しつつ、医療機関内部では当面「パニック値」を用いてもよいとしている(用語が幅広い職種に定着しており、一斉の変更が現実的でないため)。本書では国家試験・学会文書に合わせて「パニック値」の表記で統一するが、アプリ内では実習先の呼称に合わせて「Critical Value」と表示している箇所がある。同じ概念を指す言葉だと気づけるようにしておくこと。

⚠ 注意 なぜ「速さ」が検査の仕事になるのか パニック値は、正しく測定できていても、臨床側に伝わらなければ患者を守る役には立たない。日本臨床検査医学会が2017年に実施した全国アンケート調査では、そもそもパニック値として何を設定するかが施設ごとにばらばらであるだけでなく、緊急連絡体制・カルテへの記録方法・臨床側の対応確認の方法までもが施設間で統一されていないという実態が明らかになった。パニック値の運用は、測定の正確さと同じくらい、「誰に・いつ・どう伝え、どう記録するか」という運用の設計が重要だという背景を押さえておく。

# b　代表的な項目と値◆

パニック値としてどの項目・どの数値を設定するかについて、全国統一の基準(ゴールドスタンダード)は存在しない。日本臨床検査医学会は2024年改定の提言書で、各施設が個別に設定する際の参考として、下表の一覧(2021年版から数値の変更なし)を公表している。

| 区分 | 項目 | 低値 | 高値 | 緊急 報告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 血液生化学 | グルコース | 50 mg/dL | 350 mg/dL(外来) 500 mg/dL(入院) | ○ |
| 血液生化学 | ナトリウム(Na) | 115 mmol/L | 165 mmol/L |  |
| 血液生化学 | カリウム(K) | 1.5 mmol/L | 7.0 mmol/L | ○ |
| 血液生化学 | クロール(Cl) | ― | 120 mmol/L |  |
| 血液生化学 | カルシウム(Ca) | 6.0 mg/dL | 12.0 mg/dL |  |
| 血液生化学 | 尿素窒素(UN) | ― | 80 mg/dL |  |
| 血液生化学 | 総ビリルビン | ― | 20 mg/dL(新生児) |  |
| 血液生化学 | 総蛋白 | 4.0 g/dL | 10.0 g/dL |  |
| 血液生化学 | アルブミン | 2.0 g/dL | 6.0 g/dL |  |
| 血液生化学 | 尿酸 | 1.0 mg/dL | 10.0 mg/dL |  |
| 血液生化学 | AST | ― | 300 U/L |  |
| 血液生化学 | ALT | ― | 300 U/L |  |
| 血液生化学 | LD(LDH) | ― | 1,000 U/L |  |
| 血液生化学 | アミラーゼ | ― | 1,000 U/L |  |
| 血液生化学 | クレアチニン(Cr) | ― | 急性腎不全 3.0 mg/dL 慢性腎不全 8.0 mg/dL |  |
| 血液生化学 | クレアチンキナーゼ(CK) | ― | 5,000 U/L |  |
| 血液生化学 | コリンエステラーゼ(ChE) | 20 U/L | ― |  |
| 血液生化学 | 乳酸 | ― | 5.0 mmol/L |  |
| 血液生化学 | 浸透圧(血清) | 255 mOsm/kg H2O | 330 mOsm/kg H2O |  |
| 血液ガス | pH | 7.20 | 7.60 |  |
| 血液ガス | PaCO2 | 20 Torr | 70 Torr |  |
| 血液ガス | PaO2 | 40 Torr | ― |  |
| 血液ガス | BE | -10 mmol/L | 10 mmol/L |  |
| 血液ガス | HCO3⁻ | 14 mmol/L | 40 mmol/L |  |
| 血液検査 | 白血球数(WBC) | 1,500/μL | 2万/μL または芽球の出現 |  |
| 血液検査 | ヘモグロビン(Hb) | 5 g/dL | 20 g/dL | ○ |
| 血液検査 | 血小板数(Plt) | 3万/μL | 100万/μL | ○ |
| 血液検査 | プロトロンビン時間(INR) | ― | 2.0 (ワルファリン治療時は4.0) | ○ |
| 血液検査 | フィブリノゲン | 100 mg/dL | 700 mg/dL |  |
| 血液検査 | FDP | ― | 20 μg/mL (施設により20〜100) |  |
| 髄液検査 | 糖 | 20 mg/dL | ― |  |
| 髄液検査 | 細胞数 | ― | 200/μL |  |

出典: 日本臨床検査医学会「臨床検査『パニック値』運用に関する提言書(2024年改定版)【別表】クリティカルバリュー(通称「パニック値」)の例」2024年6月10日(2021年版から数値変更なし)。原典の参考文献: Lundberg GD. Med Lab Obs 1972; 4: 47-54. / Harrison's Internal Medicine 第18版 e53

表中の「緊急報告項目の例」に○が付いた5項目(グルコース・K・Hb・血小板数・PT〈INR〉)は、"特に緊急対応(経過観察や処置を含む)を要するため、直ちに担当医への報告が必要となる検査項目の例"として原典が特記しているものである。この5項目に共通するのは、①値が命に関わる臓器・機能(脳のエネルギー源、心臓の電気活動、酸素運搬、止血)に直結すること、②異常が急速に進行しうること、の2点である。たとえばKが7.0 mmol/Lに達すると致死性不整脈のリスクが急激に高まり、Hbが5 g/dLまで下がれば全身の酸素供給が危険域に入る。

⚠ 注意 施設差に関する注意 この表はあくまで「参考例」であり、全国一律の基準ではない。原典自身が「これら検査項目の選択や基準値の設定は、診療科医師と相談し医療機関ごとに運用されることが望ましい」と明記している。実習では、この表の数値を出発点としつつ、必ず自施設(実習先)のSOP・パニック値一覧を確認し、そちらを優先すること。

◆ 当院の例(2026年7月現在の運用)

参考として、当院で実際に運用しているパニック値(Critical Value)一覧(検体系)の一部を挙げる。

| 項目 | 低値 | 高値 | 報告条件の例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na | 115 mmol/L以下 | 165 mmol/L以上 |  |
| K | 1.5 mmol/L以下 | 7.0 mmol/L以上 |  |
| 血糖 | 50 mg/dL以下 | 500 mg/dL以上 | POCT機器で測定した結果は対象外 |
| 高感度トロポニン | ― | 45 pg/mL以上 | 循環器内科はPCI後入院期間中を対象外 救命救急科は受診初回値のみ対象 |
| ヘモグロビン(Hb) | 5.0 g/dL以下 | 20.0 g/dL以上 |  |
| 血小板数 | 3万/μL以下 | 100万/μL以上 | 血液内科は対象外 |
| pH(血液ガス) | 7.20以下 | 7.60以上 | 特定の採血・測定場所の結果のみ対象 |
| 髄液細胞数 | ― | 6/μL以上 |  |

この一覧をb節の表(JSLM別表)と見比べるだけでも、施設ごとの違いが具体的に見えてくる。

・項目数がしぼられている(Ca・尿素窒素・総蛋白・AST・ALT・LDなど、JSLM別表にある項目の多くを単独の報告対象にしていない)。

・高感度トロポニンのように、JSLM別表には無い項目を独自に追加している。

・血糖・血小板数のように、「特定の測定方法・診療科では対象外」という除外条件が付いている項目がある(POCT機器での血糖測定は対象外、血液内科は対象外など。血液内科が対象外なのは、血液疾患の治療経過で血小板数が恒常的に低い患者が多く、通常の閾値では該当が多発してしまうためと考えられる)。

・髄液細胞数は、JSLM別表の目安(200/μL以上)よりはるかに低い6/μL以上を閾値にしている(細菌性髄膜炎などをより早期に拾う狙いだと考えられる)。

いずれもc節で説明する「対象となる患者層」「診療科との取り決め」の具体例であり、施設によって運用がここまで踏み込んで違いうることの実例として押さえておくとよい。パニック値の一覧は運用開始後も定期的に見直されるものであり、実習では必ず実習先の最新の一覧を確認すること。

# c　施設ごとに設定値が異なる理由

パニック値の項目・閾値にゴールドスタンダードが存在しないのは、単に「決めていないから」ではなく、次のような施設固有の事情によって、同じ項目でも合理的な基準が変わりうるためである。

・対象となる患者層の違い: 小児科・産科の有無、透析患者の割合などによって、「異常」とみなすべき値の位置づけが変わる。たとえば透析患者が多い施設では、KやCrの高値がある程度日常的に見られるため、閾値の運用も変わりうる。

・検査室の当直・報告体制の違い: 24時間体制で技師が常駐しているか、オンコール対応かによって、実際に速報できる体制が異なる。

・各診療科とのあらかじめの取り決めの違い: どの値をどの科にどう報告するかは、事前に診療科・医療安全管理部門と協議して決める運用が前提になっている。

日本臨床検査医学会が2017年に行った全国アンケート調査でも、パニック値として設定されている項目やその閾値レベルが医療機関で統一されていないことに加え、緊急連絡体制・カルテ記録・臨床的対応の確認方法までもが医療機関ごとに異なっていることが明らかになっている。この現状を踏まえ、同学会は「統一基準を作る」のではなく、「項目・閾値の決め方と、報告・記録の最低限の型」を提言する方向を選んでいる。

具体的に提言されている運用の型には、次のようなものがある。

・パニック値は原則として初回値(再検査を行う前に得られた値)を報告する。ただし、再検査をせずに初回値を報告した場合は、検体の取り違えがないか、患者の状態に問題がないかを確認する。

・パニック値の第一報は、オーダした医師に確実に届く体制を作る。連絡がつかない場合は、施設の状況に応じて対応可能な医師に確実に報告が届く体制を作る。

・報告を受けた医師は、対応した時刻・内容・アウトカムまでカルテに記録することが望ましい。

・この運用は血液検査に限らず、生理機能検査・微生物検査、さらには病院外(在宅医療施設・衛生検査所・健診関連施設など)の検査にも当てはめて検討する必要がある。

つまり、パニック値の運用は「どの値を危険とみなすか」を決めるだけでなく、「誰が・いつ・どう確認し、どう記録するか」までを含めた一連の仕組みである。実習中は、自施設のパニック値一覧だけでなく、報告・記録の手順書もあわせて確認しておくとよい。

◆ 当院の報告体制の例

当院では、報告先を患者の区分(入院・外来・救急外来)ごとに優先順位づけしている。たとえば入院患者であれば、まず依頼医師に連絡し、つながらなければ担当チームの医師、さらに拘束医、担当看護師へと順に連絡先を切り替える。外来・救急外来にもそれぞれ別の優先順位がある。電話で報告する際は、相手に復唱してもらい、対応した相手の氏名まで確認したうえで記録に残す運用になっている。

また、パニック値らしき結果に遭遇した際は、まず前回値・時系列を確認し、直近で同様の値をすでに報告済みであれば重複報告はしない(ただし血糖は前回値にかかわらず毎回報告する)。そのうえで報告前に、「検体の性状の確認(溶血・混濁・フィブリン析出の有無など)」「測定エラーの確認(分析装置のエラーフラグの有無)」「関連する他項目との整合性の確認(たとえばK高値であればCre値との相関を見る、血糖であれば血液ガス分析装置の血糖値と見比べるなど)」の3点を行う手順になっている。これは、本節で述べたJSLMの提言(初回値の報告前に検体取り違え・患者状態を確認する)を、実際の業務でどう手順化しているかの一例である。

📖 コラム(発展編対応) ① 国家試験ではこう出た 第59回国家試験(午後)では、「次の検査結果でパニック値はどれか」という設問で、血糖250 mg/dl・血清K 5.0 mmol/l・血清Na 147 mmol/l・血清ALT 200 U/l・動脈血酸素分圧(PaO2)45 torrの5つが選択肢として示された。正解はPaO2 45 torrである。上表のPaO2の低値の目安(40 Torr)に近い高度な低酸素血症であるのに対し、他の4つはいずれも軽度〜中等度の異常にとどまり、上表の閾値には遠く及ばない。「パニック値かどうか」は数値の大小そのものではなく、上表のような具体的な閾値と照らし合わせて判断する、という基本を問う設問だった。

📖 コラム(発展編対応) ② パニック値の「検出」と精度管理は別物 第60回国家試験では、x̄-R管理図法(内部精度管理の手法の一つ)で管理する対象を問う設問の選択肢に、「パニック値の検出」が紛らわしい誤答として登場した。x̄-R管理図法は、コントロール血清を繰り返し測定して装置・試薬側のランダム誤差・系統誤差を監視する仕組みであり(詳しくは8番「内部精度管理」を参照)、個々の患者検体がパニック値かどうかを判定する仕組みとは目的も対象もまったく異なる。両者を混同しないこと。「精度管理は装置・測定システムを見る仕組み」「パニック値は個々の患者の検査結果を見る仕組み」と整理しておくと区別しやすい。